Министерство образования Московской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение Московской области «Щелковский колледж»

(ГБПОУ МО «Щелковский колледж»)

УТВЕРЖДАЮ Руководитель ОСП _______________ С.В. Гаврилов подпись «31»августа 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель работодателя:

____________________________

наименование предприятия

____________________________

подпись               ФИО

«____» _____________20___ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной практики УП.02

профессионального модуля ПМ.02

Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем

зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей

объектов жилищно-коммунального хозяйства

основной профессиональной образовательной программы по профессии

среднего профессионального образования

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем

жилищно-коммунального хозяйства

2020 г.

Рабочая программа учебной практики УП.02 разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства (далее – ФГОС СПО), приказ Министерства образования и науки от 09. 12.2016 №1578 (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2016 г., регистрационный № 44915)

и Профессионального стандарта:

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. № 1073 н «Об утверждении профессионального стандарта 16.090 Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2016 г., регистрационный № 40766

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Щелковский колледж» (ГБПОУ МО «Щелковский колледж»)

Разработчики:

Группа преподавателей и методистов ГБПОУ МО «Щелковский колледж»

РАССМОТРЕНА

предметной (цикловой) комиссией Техника и технология строительства

от «31» августа 2020 г.

протокол № 1

Председатель ПЦК

______________ Л.Ю. Немова

- Содержание

- Паспорт программы практики

  - Область применения программы практики

  - Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении практики

  - Цели и задачи практики, требования к результатамобучения

  - Место практики в структуре адаптированной образовательной программы

  - Трудоемкость и сроки проведения практики

  - Место прохождения практики

- Результаты освоения программы практики

- Структура и содержание практики

- Специальные условия реализации программы практики

  - Требования к проведению практики

  - Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

  - Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

  - Кадровое обеспечение образовательного процесса

- Контроль и оценка результатов практики

- Аттестация по итогам практики

Приложения (формы отчета по практике, дневника и др.)

- Паспорт программы практики

  - Область применения программы практики

Рабочая программа учебной практики является частью ОПОП по   профессии среднего профессионального образования 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» в части освоения основного вида профессиональной деятельности Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства и соответствующих профессиональных компетенций.

| Код | Профессиональные компетенции |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Осуществлять техническое обслуживание силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. |
| ПК 2.2 | Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |
| ПК 2.3 | Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |

  - Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении практики

Объектами профессиональной деятельности при прохождении учебной практики являются силовые и слаботочные системы зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Цели и задачи практики, требования к результатам обучения

Цели:

- общее повышение качества профессиональной подготовки путем углубления теоретических знаний и закрепления профессиональных практических умений и навыков;

- непосредственное знакомство с профессиональной практической деятельностью;

- профессиональная ориентация студента в будущей профессии.

Задачи:

- формирование у обучающихся первичных практических умений и приобретение

первоначального практического опыта в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО;

- формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных компетенций,

профессионально значимых личностных качеств;

- развитие профессионального интереса, формирование мотивационно –целостного

отношения к профессиональной деятельности, готовности к выполнению

профессиональных задач в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и

служебного этикета;

- адаптация студентов к профессиональной деятельности;

- приобретение и развитие умений и навыков составления отчета по практике;

- подготовка к самостоятельной трудовой деятельности.

  - Место практики в структуре ОПОП

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального модуля ПМ.02 Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства

- МДК.02.01. Техническая эксплуатация, ремонт и монтаж отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, освещения и

- МДК.02.02. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж домовых слаботочных

систем зданий и сооружений

  - Трудоемкость и сроки проведения практики

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 «Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства» составляет 288 час.  (8 недель)

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по профессии среднего профессионального образования 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» и графиком учебного процесса.  Практика проводится рассредоточено на 3 курсе, 4 недели в 5 семестре и 4 недели в 6 семестре.

  - Место прохождения практики

Учебная практика реализуется в мастерских колледжа и в рамках сетевого взаимодействия в «Межрегиональным центром компетенций – Техникум имени С.П. Королева» и на предприятиях ЖКХ Щелковского района. Проведение учебной практики требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Электромонтаж».

- Результаты освоения  программы практики

Результатом прохождения учебной практики  в  рамках освоения профессионального модуля «ПМ.02 Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства»   является   овладение обучающимися  видом профессиональной деятельности «Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства»,  в  том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата освоения программы (компетенции) |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Осуществлять техническое обслуживание силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. |
| ПК 2.2 | Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |
| ПК 2.3 | Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476294/#ixzz4uLmxIrbP |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476294/#ixzz4uLn468mS |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476294/#ixzz4uLnDIQyO |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476294/#ixzz4uLnFgHEk |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476294/#ixzz4uLnJS52q |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476294/#ixzz4uLnMuPz3 |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476294/#ixzz4uLnSkC3d |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476294/#ixzz4uLnUsIhV |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476294/#ixzz4uLnb5SnD |
| ОК 11. | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

- Структура и содержание практики

| Виды работ, обеспечивающих формирование ПК | Объем часов | Базы практики | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 курс 5 семестр -144 час. |  |  |  |
| Техническая эксплуатация, ремонт и монтаж отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием/нарядом системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| Ознакомление с техникой безопасности при проведении электромонтажных работ в условиях учебной мастерской. | 2 | Учебная мастерская | 2 |
| Основные слесарные операции при выполнении электромонтажных работ | 6 | Учебная мастерская | 2 |
| Изучение и составление схем по строительным чертежам зданий и сооружений | 6 | Учебная мастерская | 2 |
| Освоение приемов пользования инструментами и электромонтажными механизмами. | 6 | Учебная мастерская | 2 |
| Подготавливать места установки монтажа электроустановочных изделий; | 4 | Учебная мастерская | 2 |
| Подготавливать места установки монтажа систем освещения; | 4 | Учебная мастерская | 2 |
| Подготавливать места установки монтажа вводно-распределительного устройства | 4 | Учебная мастерская | 2 |
| Монтаж различных типов кабелей, проводов по заданным параметрам. | 6 | Учебная мастерская | 3 |
| Соединение жил проводов и кабелей пайкой, сваркой | 6 | Учебная мастерская | 3 |
| Соединение жил проводов и кабелей опрессовкой и болтовым способом | 6 | Учебная мастерская | 3 |
| Разметочные работы (разметка места установки выключателей, розеток, светильников, трасс электропроводок). | 6 | Учебная мастерская техническая | 3 |
| Пробивные работы (выполнение гнезд и отверстий, выполнение канавок под трассу электропроводки). | 6 | Учебная мастерская | 3 |
| Монтаж и ремонт основных элементов осветительных электроустановок и электропроводок. | 6 | Учебная мастерская | 3 |
| Монтаж светильников с лампами накаливания и люминесцентными лампами. | 6 | Учебная мастерская | 3 |
| Монтаж светодиодных светильников. | 6 | Учебная мастерская | 3 |
| Монтаж пускорегулирующей аппаратуры освещения | 6 | Учебная мастерская | 3 |
| Монтаж открытой и скрытой электропроводки | 6 | Учебная мастерская | 3 |
| Выполнение замеров сопротивления изоляции осветительной электроустановки при помощи мегаомметра. | 4 | Учебная мастерская | 3 |
| Ремонт патронов светильников с лампами накаливания, пускорегулирующей аппаратуры в светильниках люминесцентных ламп. | 6 | Учебная мастерская | 3 |
| Монтаж и ремонт кабельных и воздушных линий. | 6 | Учебная мастерская | 3 |
| Разделка кабеля в учебной мастерской. | 6 | Учебная мастерская | 3 |
| Оконцевание жил кабеля алюминиевыми наконечниками. | 6 | Учебная мастерская | 3 |
| Соединение алюминиевых жил кабеля опрессованием. | 6 | Учебная мастерская | 3 |
| Монтаж учебной соединительной муфты кабеля напряжение до 10 кВ. | 6 | Учебная мастерская | 3 |
| Установка изоляторов на арматуру опоры. | 6 | Учебная мастерская | 3 |
| Выполнение крепления проводов на изоляторы. | 4 | Учебная мастерская | 3 |
| Проверка изоляции кабелей до 1 кВ при помощи мегаомметра. | 2 | Учебная мастерская | 3 |
| 3 курс 6 семестр 144 часа |  |  |  |
| Техническое обслуживание, ремонт и монтаж домовых слаботочных систем зданий и сооружений |  |  |  |
| Ознакомление с техникой безопасности при проведении электромонтажных работ в условиях учебной мастерской. | 6 | Учебная мастерская | 3 |
| Изучение и составление схем по строительным чертежам зданий и сооружений Освоение приемов пользования инструментами и электромонтажными механизмами. | 6 | Учебная мастерская | 3 |
| Подготавливать места установки монтажа и зарядки электроустановочных изделий; | 12 | Учебная мастерская | 3 |
| Подготавливать места установки монтажа систем охранной сигнализации; | 6 | Учебная мастерская | 3 |
| Подготавливать места установки монтажа извещателей. | 6 | Учебная мастерская | 3 |
| Монтаж различных типов кабелей, проводов по заданным параметрам, применяемым в технических средствах сигнализации. | 6 | Учебная мастерская | 3 |
| Освоение способов монтажа оптических кабелей | 6 | Учебная мастерская | 3 |
| Освоение способов монтажа звуковых (акустических) извещателей. | 18 | Учебная мастерская | 3 |
| Освоение способов монтажа радиоволновых извещателей. | 18 | Учебная мастерская | 2 |
| Освоение типовых вариантов защиты отдельных элементов зданий, помещений | 6 | Учебная мастерская | 2 |
| Монтаж тепловых извещателей. | 6 | Учебная мастерская | 3 |
| Прокладка и монтаж проводов и кабелей для сигнальных сетей различных типов и видов. | 6 | Учебная мастерская | 3 |
| Установка заземления и зануления технических средств сигнализации. | 6 | Учебная мастерская | 3 |

- Специальные условия реализации программы практики

  - Требования к проведению учебной практики

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Учебная практика проводится образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и может реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

Выходу студентов на учебную практику должно предшествовать изучение МДК 02.01, МДК 02.02

Условия проведения занятий учебной практики должны соответствовать требованиям, указанным в п. 4.2.

  - Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Оснащение лабораторий и мастерских:

Оснащение учебной лаборатории «Лаборатория измерительной техники»

Основное и вспомогательное оборудование:

- Измерительные средства (мультиметр, вольтметр, тестер);

- Приборы для измерения температуры, давления;

- Набор измерительного инструмента Типовой комплект учебного оборудования «Приборы и методы измерения давления»;

- Комплект типового лабораторного оборудования «Методы измерения температуры»;

- Комплект учебно-лабораторного оборудования «Методы измерения линейных величин»;

- Комплект типового лабораторного оборудования «Электрические измерения и основы метрологии»;

- Комплект типового лабораторного оборудования «Электрические измерения в системах электроснабжения».

Оснащение мастерской «Учебно-производственная электромонтажная мастерская»

Основное и вспомогательное оборудование:

Рабочее место электромонтера:

- рабочий пост из листового материала, с габаритными размерами 1200х1500х1200 мм, высотой 2400 мм, дающего возможность многократной установки электрооборудования и кабеленесущих систем различного типа;

- Стол (верстак);

- Стул;

- Ящик для материалов;

- Диэлектрический коврик;

- Веник и совок;

- Тиски;

- Стремянка (2 ступени);

- Щит ЩУР (щит учетно-распределительный),

содержащий:

- аппараты защиты,

- прибор учета электроэнергии, устройства дифференциальной защиты;

- Щит ЩО (щит освещения), содержащий:

- аппараты защиты, аппараты дифференциальной защиты,

- аппараты автоматического регулирования (реле, таймеры и т.п.);

- Щит ЩУ (щит управления электродвигателем) содержащий:

- аппараты защиты (автоматические выключатели,

- плавкие предохранители, и т.п.);

- аппараты управления (выключатели, контакторы, пускатели и т.п);

- Кабеленесущие системы различного типа.

Оборудование мастерской:

- Щит распределительный межэтажный;

- Тележка диагностическая закрытая;

- Контрольно-измерительные приборы (тестер, мультиметр, мегаомметр и т.д.)

- Наборы инструментов электрика:

- набор отверток шлицевых диэлектрических до 1000В;

- набор отверток крестовых диэлектрических до 1000В;

- набор отверток TORX (звезда) диэлектрических до 1000В, набор ключей рожковых

диэлектрических до 1000В;

- губцевый инструмент VDE (пассатижи, боковые кусачки, длинногубцы и т.д.);

- приспособление для снятия изоляции 0,2-6мм2; клещи обжимные 0,5-6,0 мм2 (квадрат);

- клещи обжимные 0,5-10,0 мм2;

- прибор для проверки напряжения;

- молоток;

- зубило; набор напильников (напильник плоский, напильник круглый, напильник треугольный);

- дрель аккумуляторная; дрель сетевая; перфоратор;

- штроборез;

- набор бит для шуруповерта;

- коронка по металлу D – 22мм, 20 мм; набор сверл по металлу(D1-10мм);

- стусло поворотное;

- торцовый ключ со сменными головками 8-14 мм; ножовка по металлу;

- болторез;

- кусачки для работы с проволочным лотком, 600мм;

- струбцина F-образная;

- контрольно измерительный инструмент (рулетка, линейка металлическая L - 300мм, угольник металлический L - 200мм, уровень металлический пузырьковый L - 400мм, 600мм);

Учебные плакаты.

- Электродвигатели.

- Осветительные устройства различного типа.

- Электрические провода и кабели.

- Установочные изделия.

- Коммутационные аппараты.

- Осветительное оборудование.

- Распределительные устройства.

- Приборы и аппараты дистанционного, автоматического и телемеханического управления, регулирования и контроля.

- Устройства сигнализации, релейной защиты и автоматики.

- Электроизмерительные приборы.

- Источники оперативного тока.

- Электрические схемы.

Учебные стенды:

- «Электропроводка зданий»;

- «Электрооборудование промышленных и гражданских зданий»;

- «Электромонтаж и ремонт электродвигателей»;

- «Электрический ввод в здание»; Стенды с экспериментальными панелями;

- «Электромонтаж и наладка системы «Умный дом».

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

    - Немцов М.В. Электротехника: В 2 кн. (1-е изд.) учебник М: Академия ,2014

    - Журавлева Л.В. Электроматериаловедение (10-е изд., стер.) учебник М: Академия,2014

    - Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ. Учебник для учреждений НПО. М.: Академия. – 2012.

    - Старкова Л.Е. Справочник цехового энергетика: учебно-практическое пособие/ Старкова Л.Е.— Электрон. текстовые данные. — М.: Инфра-Инженерия, 2013. — 352 c.

    - Ящура А.И. Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования: справочник/ Ящура А.И.— Электрон. текстовые данные. — М.: ЭНАС,

2013.— 504 c.

Дополнительные источники:

- Синилов В.Г., Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации,М., 1.«Академия», 2015

- Устройство и техническое обслуживание контактной сети: учебное пособие/ В.Ю. Бекренев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2014. — Алиев И.И. Электротехника и электрооборудование: справочник. Учебное пособие для вузов/ Алиев И.И.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014

- Сороко В. И. Реле автоматики и телемеханики. М.: НПФ «ПЛАНЕТА»,2013

- СНиП 2.04.04-84*. Автоматика зданий и сооружений., М., 2015 (с дополнениями и изменениями)

Интернет ресурсы:

http://www.ktso.ru/normdoc8/spisok_tsb-2012/spisok_tsb-2012_00.php

http://www.megaomm.ru/metodika-proverki-ustrojstv-avtomaticheskogo-vklyucheniya-rezervnogo-pitaniya.html

http://www.magazin01.ru/catalog/pojarno-ohrannaya-signalizaciya-i-opoveschenie/

Программные продукты:

- NanoCAD СКС - программный продукт, предназначенный для автоматизированного проектирования структурированных кабельных систем (СКС) зданий и сооружений различного назначения, кабеленесущих систем и телефонии.

- NanoCAD Электро - программный продукт, предназначенный для автоматизированного выполнения проектов в частях силового электрооборудования (ЭМ) и внутреннего электроосвещения (ЭО) промышленных и гражданских объектов строительства.

- AutoCAD Electrical для проектирования электрических систем управления.

  - Кадровое обеспечение образовательного процесса

Руководство учебной практикой осуществляет мастер производственного обучения, участвующий в реализации профессионального модуля, в руководстве производственной практикой участвуют также представители организаций. Руководителями практики от организаций назначаются квалифицированные специалисты.

По требованиям ФГОС СПО при реализации ППКРС мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

- 5. Контроль и оценка результатов практики

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной практики осуществляется руководителями практики в процессе выполнения обучающимися практических проверочных работ

| Результаты Освоения Программы (компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки | Критерии оценок (шкала оценок) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие компетенции |  |  |  |
| ОК 01Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | Экспертное наблюдение | 90 ÷ 100 % правильных ответов –5 (отлично); 80 ÷ 89 % правильных ответов – 4 (хорошо); 70 ÷ 79% правильных ответов – 3(удовлетворительно) менее 70% правильных ответов 2 (неудовлетворительно) |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска | Экспертное наблюдение | 90 ÷ 100 % правильных ответов –5 (отлично); 80 ÷ 89 % правильных ответов – 4 (хорошо); 70 ÷ 79% правильных ответов – 3(удовлетворительно) менее 70% правильных ответов 2 (неудовлетворительно) |
| ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования | Экспертное наблюдение | 90 ÷ 100 % правильных ответов –5 (отлично); 80 ÷ 89 % правильных ответов – 4 (хорошо); 70 ÷ 79% правильных ответов – 3(удовлетворительно) менее 70% правильных ответов 2 (неудовлетворительно) |
| ОК 04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение | 90 ÷ 100 % правильных ответов –5 (отлично); 80 ÷ 89 % правильных ответов – 4 (хорошо); 70 ÷ 79% правильных ответов – 3(удовлетворительно) менее 70% правильных ответов 2 (неудовлетворительно) |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | Экспертное наблюдение | 90 ÷ 100 % правильных ответов –5 (отлично); 80 ÷ 89 % правильных ответов 4 (хорошо); 70 ÷ 79% правильных ответов 3(удовлетворительно) менее 70% правильных ответов 2 (неудовлетворительно |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | описывать значимость своей профессии | Экспертное наблюдение | 90 ÷ 100 % правильных ответов –5 (отлично); 80 ÷ 89 % правильных ответов – 4 (хорошо); 70 ÷ 79% правильных ответов – 3(удовлетворительно) менее 70% правильных ответов – 2 (неудовлетворительно) |
| ОК 07.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии | Экспертное наблюдение | 90 ÷ 100 % правильных ответов –5 (отлично); 80 ÷ 89 % правильных ответов – 4 (хорошо); 70 ÷ 79% правильных ответов – 3(удовлетворительно) менее 70% правильных ответов 2 (неудовлетворительно) |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии | Экспертное наблюдение | 90 ÷ 100 % правильных ответов –5 (отлично); 80 ÷ 89 % правильных ответов – 4 (хорошо); 70 ÷ 79% правильных ответов – 3(удовлетворительно) менее 70% правильных ответов 2 (неудовлетворительно) |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение | Экспертное наблюдение | 90 ÷ 100 % правильных ответов –5 (отлично); 80 ÷ 89 % правильных ответов – 4 (хорошо); 70 ÷ 79% правильных ответов – 3(удовлетворительно) менее 70% правильных ответов –2 (неудовлетворительно) |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | Экспертное наблюдение | 90 ÷ 100 % правильных ответов –5 (отлично); 80 ÷ 89 % правильных ответов – 4 (хорошо); 70 ÷ 79% правильных ответов – 3(удовлетворительно) менее 70% правильных ответов – 2 (неудовлетворительно) |
| ОК 11.Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования | Экспертное наблюдение | 90 ÷ 100 % правильных ответов –5 (отлично); 80 ÷ 89 % правильных ответов – 4 (хорошо); 70 ÷ 79% правильных ответов – 3(удовлетворительно) менее 70% правильных ответов – 2 (не удовлетворительно) |
| Вид профессиональной деятельности: Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| Профессиональные компетенции |  |  |  |
| ПК 2.1 Осуществлять техническое обслуживание силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. | подготовка инструментов, материалов, оборудования и СИЗ, к использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; диагностика состояния объектов системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; поддержание системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в рабочем состоянии в соответствии с установленными требованиями | Тестированиепрактические задания. Экспертное наблюдение | 90 ÷ 100 % правильных ответов –5 (отлично); 80 ÷ 89 % правильных ответов – 4 (хорошо); 70 ÷ 79% правильных ответов – 3(удовлетворительно) менее 70% правильных ответов – 2 (неудовлетворительно) |
| ПК 2.2. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | подготовка инструментов, материалов, оборудования и СИЗ к использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; выполнение ремонта и монтажа отдельных узлов освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; | Тестирование практические задания. Экспертное наблюдение | 90 ÷ 100 % правильных ответов –5 (отлично); 80 ÷ 89 % правильных ответов – 4 (хорошо); 70 ÷ 79% правильных ответов – 3(удовлетворительно) менее 70% правильных ответов – 2 (неудовлетворительно) |
| ПК 2.3. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | использование необходимых инструментов, приспособлений и материалов при выполнении ремонтных и монтажных работ отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений; выполнение технологических приемов технического обслуживания электротехнического оборудования и электропроводок; проведение ремонтных и монтажных работ отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений. | Тестирование практические задания. экспертное наблюдение | 90 ÷ 100 % правильных ответов –5 (отлично); 80 ÷ 89 % правильных ответов – 4 (хорошо); 70 ÷ 79% правильных ответов – 3(удовлетворительно) менее 70% правильных ответов – 2 (неудовлетворительно) |

- 6.Аттестация по итогам практики

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по виду деятельности «Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства» профессионального модуля ПМ. 02 по профессии СПО 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства»

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики.

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования программы учебной практики и предоставившие полный пакет   отчетных документов.

В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и

профессиональными компетенциями.

При выставлении итоговой оценки по практике (зачета или дифференцированного зачета) учитываются:

- результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными компетенциями;

- качество и полнота оформления отчетных документов по практике;

- характеристика руководителя практики.

ФГОС СПО по профессии 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» в рамках ПМ.02 «Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства», который включает в себя учебную практику, предусматривает присвоение уровня квалификации  по рабочей профессии «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям» Студент получает документ (свидетельство) об уровне квалификации. Присвоение квалификации по рабочей профессии должно проводиться с участием работодателей и при необходимости представителей соответствующих органов государственного надзора и контроля.

Приложение

Наименование образовательной организации

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

обучающегося _______________________________________________________

(Фамилия Имя Отчество)

по специальности/профессии __________________________________

_____________________________________________________________

группы ________________

20______ г.

I. ПАМЯТКА ОБУЧАЮЩЕМУСЯ

1. Учебная практика является составной частью основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования. Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности:

_____________________________________________________________________________.

2. Продолжительность рабочего дня практиканта должна соответствовать времени, установленному трудовым законодательством Российской Федерации для соответствующих категорий работников

3. Обучающиеся колледжа при прохождении учебной практики обязаны:

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой  практики;

- соблюдать действующие правила внутреннего трудового распорядка,

- строго соблюдать требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и

пожарной безопасности.

4. Порядок заполнения дневника:

4.1. Дневник заполняется студентом согласно графика прохождения учебной практики.

4.2. Дневник заполняется разборчиво, синими чернилами;

4.3. По окончании практики, дневник сдается руководителю практики.

Учебная  практика

Профессионального модуля _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Время прохождения практики с «____» ________  20 ___ г. по «____» ________  20 ___ г.

Руководитель практики _____________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

)

Место прохождение практики __________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Цель практики: _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Задачи практики:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

На____________________________________________________________________________

наименование предприятия

Фамилия, инициалы и должность лица, проводившего вводный инструктаж

_____________________________________________________________________________

Подпись лица, проводившего

инструктаж___________________________________________

Подпись инструктируемого_____________________________

Дата «____»__________	 20___г.

ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ  МЕСТЕ

Фамилия, инициалы и должность лица, проводившего обучение на рабочем месте____________________________________________________________

Подпись лица, проводившего

инструктаж_________________________________________

Подпись инструктируемого_____________________________

Дата «____»__________	 20___г.

| Дата | Рабочее место и краткое содержание выполняемых работ | Отметка руководителя от производства |
| --- | --- | --- |

Наименование образовательной организации

ОТЧЕТ  ПО _____________________ ПРАКТИКЕ

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Вид  практики

Специальность ____________________________________________________

Код и наименование специальности

Студента(ки)________ курса __________группы

форма обучения_________________

(очная, заочная)

_____________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Место практики ______________________________________________________________________________

(Название организации)

Срок практики  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г.

Руководитель  практики_________________________________________

ФИО

__________________________           ___________________________

должность					подпись

Итоговая оценка по практике ____________________ ____________________

20____ г.

Отчет обучающегося об итогах прохождения

производственной практики

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

аттестационный лист по учебной/производственной практике

______________________________________________________________________,

ФИО

обучающийся(аяся) на _____ курсе по профессии ППКРС / специальности ППССЗ

________  ______________________________________________________________

код и наименование

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю ________________________________________________________________________

наименование профессионального модуля

в объеме ______ часов  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г.

в организации ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес

Оценка сформированности ПК через виды и качество выполнения работ

| Оц ПК | Основные показатели оценивания результата (ОПОР) ПК | Виды и качество выполненных работ (по требованию ФГОС «уметь», «опыт») | Оценка сформированности ПК |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | «ДА» | «НЕТ» |
| ПК 1 |  |  |  |  |
| ПК n |  |  |  |  |
| ПК n |  |  |  |  |

***80-100% - «5»       70-80% - «4»        60-70% - «3»

Характеристика деятельности обучающегося во время учебной практики через оценку сформированности ОК

| Оц ОК | Основные показатели оценивания результата (ОПОР) ОК | Уровни оценки ОК |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Низкий | Средний | Высокий |
| ОК 1 |  |  |  |  |
| ОКn |  |  |  |  |
| ОКn |  |  |  |  |

ОК…, ОК… … - низкий уровень  ОК…, ОК… … - средний уровень ОК…, ОК… … - высокий уровень

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (оценить сформированность ПК и уровень сформированности ОК):

За период учебной практики студентом (ФИО) _________ была продемонстрирована сформированность ПК ___________________________________________;

уровень сформированности ОК ___________________________________

Рекомендации: обратить внимание …. требует внимания…

Дата «___»._______.20___ 			 Подпись руководителя практики

___________________/ ФИО, должность

Подпись ответственного лица организации (базы практики)

___________________/ ФИО, должность