Приложение №

к ООП по специальности 
08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем

жилищно-коммунального хозяйства

Код и наименование профессии/специальности

Министерство образования Московской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области «Щелковский колледж»

Утверждена приказом директора ГБПОУ МО «Щелковский колледж

№ 000 от «31» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной практики УП.01

профессионального модуля ПМ.01

Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения,

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства

Город Щёлково 2023г.

| РАССМОТРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО на заседании рабочей группы протокол № __1__ от «30» августа 2023 г. |  | СОГЛАСОВАНО решением Педагогического совета протокол №__1___ от «31» августа 203 г. |
| --- | --- | --- |

Рабочая программа учебной практики УП.01 разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии  08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, утвержденного Приказом Минпросвещения России от 18 ноября 2022 г. № 1003.

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Щелковский колледж» (ГБПОУ МО «Щелковский колледж»)

- Содержание

- Паспорт программы практики

  - Область применения программы практики

  - Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении практики

  - Цели и задачи практики, требования к результатам обучения

  - Место практики в структуре адаптированной образовательной программы

  - Трудоемкость и сроки проведения практики

  - Место прохождения практики

- Результаты освоения программы практики

- Структура и содержание практики

- Специальные условия реализации программы практики

  - Требования к проведению практики

  - Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

  - Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

  - Кадровое обеспечение образовательного процесса

- Контроль и оценка результатов практики

- Аттестация по итогам практики

Приложения (формы отчета по практике, дневника и др.)

- Паспорт программы практики

  - Область применения программы практики

Рабочая программа учебной практики является частью ОПОП по   профессии среднего профессионального образования 08.01.29«Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» в части освоения основного вида профессиональной деятельности «Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства» и соответствующих профессиональных компетенций.

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 1 | ## Выполнение работ по ремонту, монтажу и эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления систем жилищно-коммунального хозяйства |
| ## ПК 1.1 | ## Выполнять ремонт и монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления |
| ## ПК 1.2 | ## Выполнять эксплуатацию системы водоснабжения, водоотведения и отопления |

  - Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении практики

Объектами профессиональной деятельности при прохождении учебной практики является технологическое оборудование системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Цели и задачи практики, требования к результатам обучения

Цели:

- общее повышение качества профессиональной подготовки путем углубления

теоретических знаний и закрепления профессиональных практических умений и

навыков;

- непосредственное знакомство с профессиональной практической деятельностью;

- профессиональная ориентация студента в будущей профессии.

Задачи:

- формирование у обучающихся первичных практических умений и приобретение

первоначального практического опыта в рамках профессиональных модулей ОПОП

СПО;

- формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных

компетенций,

профессионально значимых личностных качеств;

- развитие профессионального интереса, формирование мотивационно –целостного

отношения к профессиональной деятельности, готовности к выполнению

профессиональных задач в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и

служебного этикета;

- адаптация студентов к профессиональной деятельности;

- приобретение и развитие умений и навыков составления отчета по практике;

- подготовка к самостоятельной трудовой деятельности.

  - Место практики в структуре образовательной программы

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального модуля ПМ.01 Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства:

- МДК.01.01 Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства

- МДК.01.02 Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов соответствии с заданием (нарядом) системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства.

- МДК.01.03 Техническое обслуживание, ремонт, монтаж отдельных узлов в соответствии с заданием (нарядом) системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства

  - Трудоемкость и сроки проведения практики

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 «Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства» составляет 252 час.  (7 недель)

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по профессии среднего профессионального образования 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» и графиком учебного процесса.  Практика проводится концентрированно на 2 курсе, в 4 семестре.

  - Место прохождения практики

Учебная практика реализуется в мастерских колледжа и в рамках сетевого взаимодействия в «Межрегиональным центром компетенций – Техникум имени С.П. Королева» и на предприятиях ЖКХ Щелковского района. Проведение учебной практики требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенциям «Сантехника и отопление».

- Результаты освоения  программы практики

Результатом прохождения учебной практики  в  рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 «Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства»   является   овладение обучающимися  видом профессиональной деятельности «Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства»,  в  том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата освоения программы (компетенции) |
| --- | --- |
| ## ПК 1.1 | ## Выполнять ремонт и монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления |
| ## ПК 1.2 | ## Выполнять эксплуатацию системы водоснабжения, водоотведения и отопления |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476294/#ixzz4uLmxIrbP |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476294/#ixzz4uLn468mS |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476294/#ixzz4uLnDIQyO |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476294/#ixzz4uLnFgHEk |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476294/#ixzz4uLnJS52q |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476294/#ixzz4uLnMuPz3 |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476294/#ixzz4uLnSkC3d |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476294/#ixzz4uLnUsIhV |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476294/#ixzz4uLnb5SnD |
| ОК 11. | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

Личностные результаты

| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности |  |
| --- | --- |
| Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала | ЛР 13 |
| Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием информационных технологий; | ЛР 14 |
| Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии | ЛР 15 |
| Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства; | ЛР 16 |
| Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. | ЛР 17 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные в Московской области |  |
| Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда либо иные схожие характеристики | ЛР 18 |
| Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессии. | ЛР 19 |
| Способный вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. | ЛР 20 |
| Обладающий толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире. | ЛР 21 |
| Имеющий высокий уровень культурного развития. | ЛР 22 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями |  |
| Имеющий базовую подготовленность к самостоятельной работе по своей профессии или специальности на уровне специалиста с профессиональным образованием. | ЛР 23 |
| Осознающий выбор профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов и возможности реализации собственных жизненных планов, отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных , общенациональных проблем. | ЛР 24 |
| Умеющий применять полученные знания на практике. | ЛР 25 |
| Способный эффективно представлять себя и результаты своего труда. | ЛР 26 |
| Нацеленный на карьерный рост и профессиональное развитие. | ЛР 27 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные Щелковским колледжем |  |
| Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения | ЛР 28 |
| Способный воспринимать и анализировать новую информацию, развивать новые идеи. | ЛР 29 |
| Умеющий отстаивать свою точку зрения, мотивированный к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества. | ЛР 30 |
| Проявляющий доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта, готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается | ЛР 31 |
| Обладающий социальной активностью, лидерскими качествами, принимающий активное участие в студенческом самоуправлении. | ЛР 32 |

- Структура и содержание практики

| Виды работ, обеспечивающих формирование ПК | Объем часов | Базы практики | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 курс 3семестр 72часов |  |  |  |
| Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| Выполнение основных слесарных работ. | 6 | Учебная мастерская санитарно - техническая | 4 |
| Выполнение диагностики участков трубопроводов систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода. | 6 | Учебная мастерская санитарно-техническая | 4 |
| Выполнение диагностики и технического обслуживания запорно-регулирующей, водоразборной арматуры систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопро-вода. | 6 | Учебная мастерская санитарно-техническая | 4 |
| Выполнение диагностики и технического обслуживания внутренних пожарных кранов. | 6 | Учебная мастерская санитарно техническая | 4 |
| Выполнение диагностики и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода. | 6 | Учебная мастерская санитарно-техническая | 4 |
| Выполнение диагностики и технического обслуживания повысительных и пожарных насосов. | 6 | Учебная мастерская санитарно-техническая | 4 |
| Выполнение диагностики крепления трубопроводов, приборов и оборудования систем холодного водо-снабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода. | 6 | Учебная мастерская санитарн- техническая | 4 |
| Монтаж водопроводных труб. | 6 | Учебная мастерская санитарно-техническая | 4 |
| Выполнение замены поврежденных участков трубопроводов систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода. | 6 | Учебная мастерская санитарно-техническая | 4 |
| Выполнение замены неисправной запорно-регулирующей, водоразборной арматуры систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода | 6 | Учебная мастерская санитарно-техническая | 4 |
| Выполнение замены неисправных внутренних пожарных кранов. | 6 | Учебная мастерская санитарно-техническая | 4 |
| Выполнение замены неисправных контрольно-измерительных приборов систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода. | 6 | Учебная мастерская санитарно- техническая | 4 |
| 2 курс 3 семестр 36 часов |  |  |  |
| Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов в соответствии с заданием (нарядом) системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |
| Выполнение диагностики стыков труб канализации, внутренних водостоков, санитарно- технических приборов. | 6 | Учебная мастерская санитарно-техническая | 4 |
| Выполнение диагностики участков трубопроводов системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков | 6 | Учебная мастерская санитарно-техническая | 4 |
| Выполнение диагностики и технического обслуживания санитарно-технических приборов | 6 | Учебная мастерская санитарно-техническая | 4 |
| Монтаж канализации, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов | 6 | Учебная мастерская санитарно-техническая | 4 |
| Выполнение замены поврежденных участков трубопроводов системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков | 6 | Учебная мастерская санитарно-техническая | 4 |
| Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов | 6 | Учебная мастерская санитарно-техническая | 4 |
| 2 курс 4 семестр 36 часов |  |  |  |
| Техническое обслуживание, ремонт, монтаж отдельных узлов в соответствии с заданием (нарядом) системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| Выполнение диагностики участков трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения | 6 | Учебная мастерская санитарно-техническая | 4 |
| Выполнение диагностики и технического обслуживания запорно-регулирующей, водоразборной арматуры системы отопления и горячего водоснабжения | 6 | Учебная мастерская санитарно- техническая | 4 |
| Выполнение диагностики и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов системы отопления и горячего водоснабжения | 6 | Учебная мастерская санитарно-техническая | 4 |
| Выполнение диагностики и технического обслуживания циркуляционных насосов | 6 | Учебная мастерская санитарно-техническая | 4 |
| Выполнение диагностики крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы отопления и горячего водоснабжения | 6 | Учебная мастерская санитарно-техническая | 4 |
| Выполнение замены поврежденных участков трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения | 6 | Учебная мастерская санитарно-техническая | 4 |

- Специальные условия реализации программы практики

  - Требования к проведению учебной практики

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.01 и реализуется концентрированно в 4 семестре.

  - Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению

Реализация программы учебной практики требует наличия:

Слесарная мастерская:

Основное и вспомогательное оборудование:

- Верстак с тисками

- Разметочная плита

- Кернер

- Чертилка

- призма для закрепления цилиндрических деталей

- угольник

- угломер

- молоток

- зубило

- комплект напильников

- сверлильный станок

- набор свёрл

- правильная плита

- ножницы по металлу

- ножовка по металлу

- наборы метчиков и плашек

- степлер для вытяжных заклёпок

- набор зенковок

- заточной станок

Мастерская «Санитарно-техническая»:

- Рабочий пост

Выполнен из листового материала, позволяющего выполнить многократную установку санитарно-технического оборудования и закрепление трубопровода. Состоит из двух перпендикулярно расположенных стен длиной 1200-1500мм и 2400-3000мм. Высота конструкции 1200-1500мм. Пол также выполнен из листового материала и поднят на 50-70мм.

Комплектация рабочего поста:

- Верстак с тисками

- Унитаз-компакт

- Раковина с сифоном

- Отопительный прибор (один из трёх типов):

- Секционный

- Панельный

- Конвектор пластинчатый

- Клапан термостатический для радиатора

- Смеситель для умывальника

- Смеситель для ванны

- Квартирный водомерный узел

- Ящик для хранения инструментов

- Набор рожковых ключей

- Комплект трубных ключей

- Комплект разводных ключей

Ударный инструмент:

- Молоток

- Киянка

Шарнирно-губцевый инструмент:

- Плоскогубцы комбинированные

- Бокорезы

- Комплект отверток (SL, PH, PZ, T)

- Контрольно-измерительный инструмент

- Рулетка

- Линейка

- Угольник

- Уровень пузырьковый

- Комплект инструментов для раструбной сварки полипропилена

- Сварочный аппарат

- Труборез

- Комплект инструментов для пайки меди:

- Горелка

- Труборез

- Гратосниматель

- Трубогиб для металлополимерных труб

- Ножовка по металлу

- Ножовка по дереву

- Набор напильников

- Дрель сетевая

- Дрель аккумуляторная

- Набор свёрл

- Трубные тиски

- Резьбонарезной инструмент

- Компрессор

- Манометр

- Трубогиб для труб из цветных металлов и тонкостенных стальных труб различных диаметров

- Пресс-клещи с набором насадок для металлополимерной трубы

- Коллектор для системы водоснабжения

- Коллектор для системы отопления

- Шкаф коллекторный

- Гидроаккумулятор

- Группа безопасности для гидроаккумулятора

- Устройство для прочистки канализации

- СИЗ

Учебные стенды:

- Демонстрационный стенд по арматуре

- Демонстрационный стенд системы отопления

- Демонстрационный стенд системы водоснабжения

- Стенд тренажер с комплектом навесного оборудования

  - Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Санитарно-техническое оборудование зданий Варфоломеев Ю.М., Орлов В.А. М.:ИНФРА-М, 2018(среднее профессиональное образование)

- Техническая эксплуатация зданий и сооружений Комков В.А, Рощина С.И., Тимахова Н.С. Учебник для средних профессионально-технических учебных заведений.-М.: ИНФРА- М,2018

Интернет-ресурсы:

- http://www.studmed.ru/lekcii-vodosnabzhenie-i-vodootvedenie-vasilenko_ba66c35b8e6.html

- http://www.kyrsovikk.ru

- http://revolution.allbest.ru

  - Кадровое обеспечение практики

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

Руководство учебной практикой осуществляет мастер производственного обучения, участвующий в реализации профессионального модуля ПМ.01. По требованиям ФГОС СПО при реализации ППКРС мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.

Инженерно-педагогический состав: Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Мастера: Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в областях, соответствующих профилям обучения и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы. Наличие 4–5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

- Контроль и оценка результатов практики

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной практики осуществляется руководителями практики в процессе выполнения обучающимися практических проверочных работ

| Результаты освоения программы (компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки | Критерии оценок (шкала оценок) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие компетенции |  |  |  |
| ОК 01Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | Экспертное наблюдение | 90 ÷ 100 % правильных ответов –5 (отлично); 80 ÷ 89 % правильных ответов – 4 (хорошо); 70 ÷ 79% правильных ответов – 3(удовлетворительно) менее 70% правильных ответов – 2 (неудовлетворительно) |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска | Экспертное наблюдение | 90 ÷ 100 % правильных ответов –5 (отлично); 80 ÷ 89 % правильных ответов – 4 (хорошо); 70 ÷ 79% правильных ответов – 3(удовлетворительно) менее 70% правильных ответов – 2 (неудовлетворительно) |
| ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования | Экспертное наблюдение | 90 ÷ 100 % правильных ответов –5 (отлично); 80 ÷ 89 % правильных ответов – 4 (хорошо); 70 ÷ 79% правильных ответов – 3(удовлетворительно) менее 70% правильных ответов – 2 (неудовлетворительно) |
| ОК 04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение | 90 ÷ 100 % правильных ответов –5 (отлично); 80 ÷ 89 % правильных ответов – 4 (хорошо); 70 ÷ 79% правильных ответов – 3(удовлетворительно) менее 70% правильных ответов – 2 (неудовлетворительно) |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | Экспертное наблюдение | 90 ÷ 100 % правильных ответов –5 (отлично); 80 ÷ 89 % правильных ответов – 4 (хорошо); 70 ÷ 79% правильных ответов – 3(удовлетворительно) менее 70% правильных ответов – 2 (неудовлетворительно) |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | описывать значимость своей профессии | Экспертное наблюдение | 90 ÷ 100 % правильных ответов –5 (отлично); 80 ÷ 89 % правильных ответов – 4 (хорошо); 70 ÷ 79% правильных ответов – 3(удовлетворительно) менее 70% правильных ответов – 2 (неудовлетворительно) |
| ОК 07.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии | Экспертное наблюдение | 90 ÷ 100 % правильных ответов –5 (отлично); 80 ÷ 89 % правильных ответов – 4 (хорошо); 70 ÷ 79% правильных ответов – 3(удовлетворительно) менее 70% правильных ответов – 2 (неудовлетворительно) |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии | Экспертное наблюдение | 90 ÷ 100 % правильных ответов –5 (отлично); 80 ÷ 89 % правильных ответов – 4 (хорошо); 70 ÷ 79% правильных ответов – 3(удовлетворительно) менее 70% правильных ответов – 2 (неудовлетворительно) |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение | Экспертное наблюдение | 90 ÷ 100 % правильных ответов –5 (отлично); 80 ÷ 89 % правильных ответов – 4 (хорошо); 70 ÷ 79% правильных ответов – 3(удовлетворительно) менее 70% правильных ответов – 2 (неудовлетворительно) |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | Экспертное наблюдение | 90 ÷ 100 % правильных ответов –5 (отлично); 80 ÷ 89 % правильных ответов – 4 (хорошо); 70 ÷ 79% правильных ответов – 3(удовлетворительно) менее 70% правильных ответов – 2 (не удовлетворительно) удовлетворительно) |
| ОК 11.Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования | Экспертное наблюдение | 90 ÷ 100 % правильных ответов –5 (отлично); 80 ÷ 89 % правильных ответов – 4 (хорошо); 70 ÷ 79% правильных ответов – 3(удовлетворительно) менее 70% правильных ответов – 2 (неудовлетворительно) |
| Вид профессиональной деятельности: Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| Профессиональные компетенции |  |  |  |
| ПК 1.1 Осуществлять техническое обслуживание в соответствии с заданием (нарядом) системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства | подготовка инструментов, материалов, оборудования и СИЗ, к использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; диагностика состояния объектов системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства объектов жилищно-коммунального хозяйства; поддержание системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства объектов жилищно-коммунального хозяйства в рабочем состоянии в соответствии с установленными требованиями | Тестирование, практические задания. Экспертное наблюдение | 90 ÷ 100 % правильных ответов –5 (отлично); 80 ÷ 89 % правильных ответов – 4 (хорошо); 70 ÷ 79% правильных ответов – 3(удовлетворительно) менее 70% правильных ответов – 2 (неудовлетворительно) |
| ПК 1.2. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, водоотведения | подготовка инструментов, материалов, оборудования и СИЗ к использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; выполнение ремонта и монтажа системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства; выполнение ремонта и монтажа системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства | Тестирование, практические задания. Экспертное наблюдение | 90 ÷ 100 % правильных ответов –5 (отлично); 80 ÷ 89 % правильных ответов – 4 (хорошо); 70 ÷ 79% правильных ответов – 3(удовлетворительно) менее 70% правильных ответов – 2 (неудовлетворительно) |
| ПК 1.3. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления | подготовка инструментов, материалов, оборудования и СИЗ к использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; выполнение ремонта и монтажа системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства | Тестирование, практические задания. экспертное наблюдение | 90 ÷ 100 % правильных ответов –5 (отлично); 80 ÷ 89 % правильных ответов – 4 (хорошо); 70 ÷ 79% правильных ответов – 3(удовлетворительно) менее 70% правильных ответов – 2 (неудовлетворительно) |

- Аттестация по итогам практики

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по виду деятельности «Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства» профессионального модуля ПМ. 01 по профессии СПО 08.01.29 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства»

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики.

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования программы учебной практики и предоставившие полный пакет   отчетных документов.

В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и

профессиональными компетенциями.

При выставлении итоговой оценки по практике (зачета или дифференцированного зачета) учитываются:

- результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными компетенциями;

- качество и полнота оформления отчетных документов по практике;

- характеристика руководителя практики.

ФГОС СПО по профессии 08.01.29 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» в рамках ПМ.01 Выполнение работ по ремонту, монтажу и эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления систем жилищно-коммунального хозяйства, который включает в себя учебную практику, предусматривает присвоение уровня квалификации по рабочей профессии «Слесарь-сантехник» Студент получает документ (свидетельство) об уровне квалификации. Присвоение квалификации по рабочей профессии должно проводиться с участием работодателей и при необходимости представителей соответствующих органов государственного надзора и контроля.

Приложения

Наименование образовательной организации

ДНЕВНИК УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

обучающегося _______________________________________________________

(Фамилия Имя Отчество)

по специальности/профессии __________________________________

_____________________________________________________________

группы ________________

20______г.

I. ПАМЯТКА ОБУЧАЮЩЕМУСЯ

1. Учебная практика является составной частью основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования. Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности:

_____________________________________________________________________________.

2. Продолжительность рабочего дня практиканта должна соответствовать времени, установленному трудовым законодательством Российской Федерации для соответствующих категорий работников

3. Обучающиеся колледжа при прохождении учебной практики обязаны:

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой  практики;

- соблюдать действующие правила внутреннего трудового распорядка,

- строго соблюдать требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и

пожарной безопасности.

4. Порядок заполнения дневника:

4.1. Дневник заполняется студентом согласно графика прохождения учебной практики.

4.2. Дневник заполняется разборчиво, синими чернилами;

4.3. По окончании практики, дневник сдается руководителю практики.

Учебная практика

Профессионального модуля _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Время прохождения практики с «____» ________  20 ___ г. по «____» ________  20 ___ г.

Руководитель практики _____________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

)

Место прохождение практики __________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Цель практики: _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Задачи практики:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

На____________________________________________________________________________

наименование предприятия

Фамилия, инициалы и должность лица, проводившего вводный инструктаж

_____________________________________________________________________________

Подпись лица, проводившего

инструктаж___________________________________________

Подпись инструктируемого_____________________________

Дата «____» __________	 20___г.

ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Фамилия, инициалы и должность лица, проводившего обучение на рабочем месте____________________________________________________________

Подпись лица, проводившего

инструктаж_________________________________________

Подпись инструктируемого_____________________________

Дата «____» __________	 20___г.

| Дата | Рабочее место и краткое содержание выполняемых работ | Отметка руководителя практики |
| --- | --- | --- |

Наименование образовательной организации

ОТЧЕТ ПО _____________________ ПРАКТИКЕ

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Вид практики

Специальность ____________________________________________________

Код и наименование специальности

Студента________ курса __________группы

форма обучения_________________

(очная, заочная)

_____________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Место практики ______________________________________________________________________________

(Название организации)

Срок практики с «___» _____20__ г. по «___»_______20__ г.

Руководитель практики_________________________________________

ФИО

__________________________           ___________________________

должность					подпись

Итоговая оценка по практике ____________________ ____________________

20_____ г.

Отчет обучающегося об итогах прохождения

производственной практики

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

аттестационный лист по учебной/производственной практике

______________________________________________________________________,

ФИО

обучающийся(аяся) на _____ курсе по профессии ППКРС / специальности ППССЗ

________  ______________________________________________________________

код и наименование

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю ________________________________________________________________________

наименование профессионального модуля

в объеме ______ часов с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г.

в организации ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес

Оценка сформированности ПК через виды и качество выполнения работ

| Оц ПК | Основные показатели оценивания результата (ОПОР) ПК | Виды и качество выполненных работ (по требованию ФГОС «уметь», «опыт») | Оценка сформированности ПК |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | «ДА» | «НЕТ» |
| ПК 1 |  |  |  |  |
| ПК n |  |  |  |  |
| ПК n |  |  |  |  |

***80-100% - «5»   70-80% - «4»        60-70% - «3»

Характеристика деятельности обучающегося во время учебной практики через оценку сформированности ОК

| Оц ОК | Основные показатели оценивания результата (ОПОР) ОК | Уровни оценки ОК |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Низкий | Средний | Высокий |
| ОК 1 |  |  |  |  |
| ОКn |  |  |  |  |
| ОКn |  |  |  |  |

ОК…, ОК… … - низкий уровень ОК…, ОК… … - средний уровень ОК…, ОК… … - высокий уровень

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (оценить сформированность ПК и уровень сформированности ОК):

За период учебной практики студентом (ФИО) _________ была продемонстрирована сформированность ПК ___________________________________________;

уровень сформированности ОК ___________________________________

Рекомендации: обратить внимание …. требует внимания…

Дата «___»._______.20___ 			 Подпись руководителя практики

___________________/ ФИО, должность

Подпись ответственного лица организации (базы практики)

___________________/ ФИО, должность