Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, утвержденного Приказом Министерства образования и науки России от 13 августа 2014 года № 1003 и Профессионального стандарта «16.010 «Специалист по эксплуатации элементов оборудования домовых систем газоснабжения»» приказ Минтруда России от 11.04.2014 № 242н «Об утверждении профессионального стандарта» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.06.2014 № 32564)

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Щелковский колледж» (ГБПОУ МО «Щелковский колледж»).

Разработчик: Преподаватель высшей квалификационной категории Мезенцев Г.А.

зам. руководителя структурного подразделения Гаврилова С.А.

РАССМОТРЕНА

предметной (цикловой)

комиссией «Техника и технологии строительства»

от «27»августа2018г.

протокол № 1

Председатель ПЦК

Немова Л.Ю

| 1. | СОДЕРЖАНИЕ Паспорт программы практики |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Область применения программы практики |  |
| 1.2. | Цели и задачи практики, требования к результатам обучения |  |
| 1.3. | Место практики в структуре адаптированной образовательной программы |  |
| 1.4. | Трудоемкость и сроки проведения практики |  |
| 1.5. | Место прохождения практики |  |
| 2. | Результаты освоения программы практики |  |
| 3. | Структура и содержание практики |  |
| 4. | Специальные условия реализации программы практики |  |
| 4.1. | Требования к проведению практики |  |
| 4.2. | Требования к минимальному материально-техническому обеспечению |  |
| 4.3. | # Учебно-методическое и информационное обеспечение практики |  |
| 4.4. | # Кадровое обеспечение образовательного процесса |  |
| 5. | Контроль и оценка результатов практики |  |
| 6. | Аттестация по итогам практики |  |
|  | Приложения (формы отчета по практике, дневника и др.) |  |

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ МО «Щелковский колледж» по специальности среднего профессионального образования 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» в части освоения основного вида профессиональной деятельности «и соответствующих профессиональных компетенций.

1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения

Цели практики:

- общее повышение качества профессиональной подготовки путем углубления

теоретических знаний и закрепления профессиональных практических умений и

навыков;

- непосредственное знакомство с профессиональной практической деятельностью;

- профессиональная ориентация студента в будущей профессии.

Задачи практики:

- формирование у обучающихся первичных практических умений и приобретение

первоначального практического опыта в рамках профессиональных модулей ПООП

СПО;

- формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных компетенций,

профессионально значимых личностных качеств;

- развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-целостного

отношения к профессиональной деятельности, готовности к выполнению

профессиональных задач в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и

служебного этикета;

- адаптация студентов к профессиональной деятельности;

- приобретение и развитие умений и навыков составления отчета по практике;

- подготовка к самостоятельной трудовой деятельности.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 «Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления» должен:

Приобрести практический опыт:

- чтения чертежей рабочих проектов;

- выполнения замеров, составления эскизов и проектирования элементов систем газораспределения и газопотребления;

- выбора материалов и оборудования в соответствии требованиями нормативно-справочной литературы, и технико-экономической целесообразности их применения;

- составления спецификаций материалов и оборудования систем газораспределения и газопотребления
Уметь:

- вычерчивать на генплане населенного пункта сети газораспределения;

- строить продольные профили участков газопроводов;

- вычерчивать оборудование и газопроводы на планах этажей;

- моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы внутренних газопроводов для гражданских, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- читать архитектурно-строительные и специальные чертежи;

- конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при помощи персонального компьютера;

- пользоваться нормативно-справочной информацией для расчета элементов систем газораспределения и газопотребления; определять расчетные расходы газа потребителями низкого, среднего и высокого давления;

- выполнять гидравлический расчет систем газораспределения и газопотребления; подбирать оборудование газорегуляторных пунктов;

- выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием вычислительной техники и персональных компьютеров;

- заполнять формы таблиц спецификаций материалов и оборудования в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями

1.3. Место практики в структуре образовательной программы

Учебная практика УП 01.01 проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального модуля ПМ.01 «Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления»:

МДК 01. Особенности проектирования систем газораспределения и газопотребления

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 «Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления» по МДК 01.01 составляет 108 часов.  Сроки проведения учебной практики УП 01.01 определяются рабочим учебным планом по специальности (профессии) среднего профессионального образования 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»» и графиком учебного процесса. Практика проводится на 2 курсе в 4 семестре

1.5. Место прохождения практики

Учебная практика проводится, в учебных, учебно-производственных мастерских, лабораториях, учебных хозяйствах, учебно-опытных участках, полигонах, бизнес-инкубаторах, ресурсных центрах и других вспомогательных объектах образовательного учреждения. Учебная практика может также проводиться в организациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров между организацией и образовательным учреждением. Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) преподавателями дисциплин профессионального цикла.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Результатом прохождения учебной практики УП.01.01 в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 «Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления» является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ВПД1 «Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата освоения программы (компетенции) |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Конструировать системы газораспределения и газопотребления. |
| ПК 1.2 | Выполнять расчеты систем газораспределения и газопотребления. |
| ПК 1.3 | Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы газораспределения и газопотребления |
| ОК 01. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 02. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 03. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 04. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 05. | Использовать информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 06. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. |
| ОК 07. | Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК 08. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 09. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

3.1 Структура практики

Таблица 1 – Структура практики

| Коды формируемых компетенций | Наименование профессионального модуля и МДК | Объем времени, отводимый на практику (час.) | Продолжи-тельность практики (недели) | Семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 1 - 9 ПК 1.1-1.3 | ПМ01 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления МДК 01.01 Особенности проектирования систем газораспределения и газопотребления | 144 | 4 | 4 |

3.2 Содержание практики

Таблица 2 – Содержание УП 01.01 ПМ01

| Виды работы | Содержание освоенного учебного материала, необходимого для выполнения видов работ |  | Наименование МДК с указанием конкретных тем, обеспечивающих выполнение видов работ |  | Количество часов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Устройство газопроводов населенных пунктов | Устройство подземных газопроводов. Переходы газопроводов через препятствия: овраги, водные препятствия, железнодорожные и трамвайные пути, автодорог. Условия прокладки газопроводов из металлических и неметаллических труб. Трубы и арматура для газопроводов. Соединительные детали и элементы трубопроводов. Размещение отключающих устройств на газопроводах. Сооружения на газопроводах. Виды коррозии. Защита газопроводов от почвенной коррозии и блуждающих токов. Пассивная защита, сведения о защитных противокоррозионных покрытиях. Методы активной защиты. Назначение и классификация газорегуляторных пунктов и установок. Технологические схемы оборудования газорегуляторных пунктов и установок. Размещение и требования, предъявляемые к помещениям ГРП и ГРУ. Регуляторы давления газы, виды, устройство. Фильтры газовые. Предохранительные устройства. |  | МДК 01.01 Особенности проектирования систем газораспределения и газопотребления Тема: Классификация газопроводов |  | 60 |  |
|  |  | Устройства учета расхода газа. Назначение, устройство и технические схемы газонаполнительных станций сжиженного газа. Компрессоры и насосы |  |  |  |  |  |
| Устройство и оборудование элементов систем газоснабжения жилых домов и общественных зданий |  | Требования предъявляемые к установке газовых приборов. Горелки бытовых плит водонагревателей. Оборудование для коммунально-бытовых предприятий. Основные характеристики. Устройство и требования, предъявляемые к внутренним газопроводам. Ввод газопроводов в здание. Требования к трубам, прокладываемым внутри здания. Запорная арматура, места установки. Требования к помещениям кухонь. Устройство дымоходов от бытовых газовых приборов и от газопотребляющего оборудования коммунально-бытовых предприятий. |  | МДК 01.01 Особенности проектирования систем газораспределени я и газопотребления Тема: Газовые приборы и аппаратура |  | 40 |  |
| Устройство и оборудование газифицирован ных котельных и промышленны х, коммунальных предприятий |  | Водогрейные котлы. Паровые котлы. Газовые и газомазутные котлы. Контактные и контактно-поверхностные котлы. Конструктивные элементы котлов. Элементы схем обвязочных газопроводов. Дымовые трубы. Конструкции топок. Устройство и параметры газовых горелок. Выбор количества и места установки горелок. Особенности сжигания газового топлива. Предохранительно-взрывные клапаны. Тягодутьевые устройства. Питательные устройства. Питательная вода для котлов и способы ее обработки. |  | МДК 01.01 Особенности проектирования систем газораспределени я и газопотребления Тема: Понятие о котельных установках |  | 44 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 144 |  |

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к проведению учебной практики УП 01.01

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях образовательной организации либо в других организациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров между образовательным учреждением и этой организацией, осуществляющей деятельность по образовательной программе соответствующего профиля.

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении учебной практики для получения первичных профессиональных умений и навыков, не связанной с выполнением производительного (физического) труда, составляет 36 академических часов в неделю независимо от возраста студентов.

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) преподавателями дисциплин профессионального цикла.

Учебная практика завершается оценкой уровня освоенных профессиональных компетенций в форме дифференцированного зачета за счет часов, отведенных на учебную практику. К зачету допускаются студенты, выполнившие требования программы практики и представившие пакет документов по практике:

- дневник практики;

- отчет по практике.

В период прохождения учебной практики осуществляется 3-х ступенчатый контроль за выполнением требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми.

Руководитель практики проводит занятия учебной практики в соответствии с программой учебной практики в пределах 36-часовой рабочей недели, осуществляет организационное, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса учебной практики в соответствии с лицензионными требованиями и выполняет функции, предусмотренные должностными инструкциями.

Требования безопасности во время работы

  - Преподаватель (руководитель практики) должен обеспечить безопасное проведение процесса практики.

  - Во время практики в помещении (кабинете) должна выполняться только та работа, которая предусмотрена программой практики.

  - При проведении демонстрационных работ, лабораторных и практических занятий в помощь преподавателю (руководителю практики) должен быть назначен помощник (лаборант, ассистент, инженер). Функции помощника запрещается выполнять обучающемуся.

  - Преподавателю (руководителю практики) запрещается выполнять любые виды ремонтно-восстановительных работ на рабочем месте обучающегося или в помещении во время практики. Ремонт должен выполнять специально подготовленный персонал учреждения (электромонтер, слесарь, электромеханик и др.).

  - Если преподаватель (руководитель практики) или обучающийся во время занятий внезапно почувствовал себя нездоровым, преподавателем (руководителем практики) должны быть приняты экстренные меры:

- при нарушении здоровья обучающегося (головокружение, обморок, кровотечение из носа и др.) преподаватель (руководитель практики) должен оказать ему необходимую первую доврачебную помощь, вызвать медработника или проводить заболевшего в медпункт образовательного учреждения (лечебное учреждение);

- при внезапном ухудшении здоровья преподавателя (руководителя практики) поставить в известность через одного из обучающихся администрацию колледжа о случившемся. Дальнейшие действия представителя администрации сводятся к оказанию помощи заболевшему преподавателю (руководителю практики) и руководству группой обучающихся в течение времени практики.

  - Преподаватель (руководитель практики) должен применять меры дисциплинарного воздействия на обучающихся, которые сознательно нарушают правила безопасного поведения во время проведения практики, вплоть до отстранения от выполнения работ.

  - Преподаватель (руководитель практики) должен доводить до сведения администрации колледжа о всех недостатках в обеспечении охраны труда преподавателей и обучающихся, снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма человека.

Основные требования пожарной безопасности

Обучающийся должен выполнять правила по пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара должен выполнять основные требования противопожарного режима:

- знать, где находятся первичные средства пожаротушения, а также какие подручные средства можно применять при тушении пожара;

- при работе с огнеопасными материалами соблюдать противопожарные требования и иметь вблизи необходимого средства для тушения пожара;

- уходя последним из рабочего помещения, необходимо выключить электросеть, за исключением дежурного освещения.

Обо всех замеченных нарушениях пожарной безопасности сообщать руководителю практики, администрации организации, учреждения.

При возникновении пожара немедленно оповестить экстренные службы и администрацию предприятия, приступить к тушению очага возгорания (порядок действий определить самому в зависимости от степени угрозы).

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы Учебной практики УП 01.01 требуется наличие:

- Кабинета инженерной графики;

- Лаборатории:

информационных технологий;

- компьютеров в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор «мышь») или ноутбуки (моноблоки)

- локальной сети с выходом в Интернет;

- комплекта проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с проектором или мультимедийный проектор с экраном);

- программного обеспечения (по профилю специальности).

Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе:

Печатные издания

1. Коршак А.А., Любин Е.А., Самигуллин Г.Х. Проектирование систем газораспределения: учеб. пособие / А.А. Коршак, Е.А. Любин, Г.Х.  Самигулин; под ред. А.А. Коршака – Ростов н/Д: Феникс, 2017 – 391 с.

2. Вершилович В.А. Внутридомовое газовое оборудование: учеб. пособие / В.А. Вершилович – М.: Инфра-Инженерия, 2018 – 320 с.

3. Колибаба О.Б., Никишов В.Ф., Ометова М.Ю. Основы проектирования и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления: учеб. пособие – СПб.: Лань, 2013 – 208

4. В.И. Тарасенко Системы телемеханики в газоснабжении Р.Ф.: учеб. пособие – М.: Издательство АВС, 2012 -100 с.

Электронные издания (электронные ресурсы)

# 1. Национальная электронная библиотека – Режим доступа к сайту: http://нэб.рф/

# 2. Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: http://znanium.com/

# 3. Единая база ГОСТов РФ «ГОСТ Эксперт» // справочный портал по нормативной документации. – Режим доступа к сайту: http://gostexpert.ru

# 4. Информационно-справочная система «Техэксперт» (ИСС «Техэксперт») ЗАО «Кодекс» // справочный портал по нормативной документации. – Режим доступа к сайту: http://cntd.ru

# 5. Клуб газовиков // профессиональное интернет сообщество, справочный портал по нормативной документации АО «Газпром газораспределение». – Режим доступа к сайту: http://www.club-gas.ru

# 6. Портал Газовиков // профессиональное интернет сообщество, справочный портал по нормативной документации АО «Газпром газораспределение». – Режим доступа к сайту: http://ch4gaz.ru

# 6. Карякин Е.А. Промышленное газовое оборудование: справочник. /Е.А. Карякин – Режим доступа к сайту: http://gazovik-gas.ru/directory/spravochnik_6

# 7. Информационный ресурс по Контрольно-Измерительным Приборам и Автоматике КИПиА инфо – Режим доступа к сайту: http://www.kipia.info

# Дополнительные источники

# 1. Автоматика и телемеханика систем газоснабжения: учебник / В.А. Жила. - М.: ИНФРА-М, 2006, 2018. – 238 с.

# 2. Газифицированные котельные агрегаты: учебник / О.Н. Брюханов, В.А. Кузнецов. — М.: ИНФРА-М, 2005, 2018. – 392 с.

# 3. Системы газоснабжения: устройство, монтаж и эксплуатация: Учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2011, 2015. - 288 с.

# 4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

Руководство учебной практикой осуществляет мастер производственного обучения, участвующий в реализации профессионального модуля ПМ.01. По требованиям ФГОС СПО при реализации ППКРС мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.

Инженерно-педагогический состав: Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Мастера: Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в областях, соответствующих профилям обучения и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы. Наличие 4–5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ

В период прохождения учебной практики УП 01.01 обучающиеся обязаны вести документацию:

- Отчет о прохождении практики

- Дневник по практике

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной практики УП 01.01 осуществляется руководителями практики от образовательной организации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практических проверочных работ (при необходимости указать другие виды работ).

Таблица 3 – Контроль и оценка результатов практики

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции, компетенции) |  | Основные показатели оценки результата |  | Формы и методы контроля и оценки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 1 - 9 |  | опыт чтения чертежей рабочих проектов; опыт выполнения замеров, составления эскизов и проектирования элементов систем газораспределения и газопотребления; опыт выбора материалов и оборудования в соответствии требованиями нормативно-справочной литературы, и технико-экономической целесообразности их применения; опыт составления спецификаций материалов и оборудования систем газораспределения и газопотребления; умение вычерчивать на генплане населенного пункта сети газораспределения; умение вычерчивать оборудование и газопроводы на планах этажей; умение моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы внутренних газопроводов для гражданских, промышленных и сельскохозяйственных объектов; умение читать архитектурно-строительные и специальные чертежи; умение конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при помощи персонального компьютера; умение пользоваться нормативно-справочной информацией для расчета элементов систем газораспределения и газопотребления; умение подбирать оборудование газорегуляторных пунктов; |  | Выполнение работ по практике, собеседование по этапам выполнения работ, отчет по практике, дифференцированный зачет |  |
| ПК 1.1 |  | опыт чтения чертежей рабочих проектов; умение заполнять формы таблиц спецификаций материалов и оборудования в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями; опыт выполнения замеров, составления эскизов ипроектирования элементов систем газораспределения и газопотребления; умение устанавливать газовые приборы; умение выполнять работы по формированию технологических схем газового оборудования; умение производить монтаж газового оборудования; умения выполнять методику расчета расхода газа; умение вычерчивать оборудование и газопроводы на планах этажей |  | Выполнение работ по практике, собеседование по этапам выполнения работ, отчет по практике, дифференцированный зачет |  |
| ПК 1.2 - 1.3 |  | опыт выполнения замеров, составления эскизов ипроектирования элементов систем газораспределения и газопотребления; умение заполнять формы таблиц спецификаций материалов и оборудования в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями; умение определять расчетные расходы газа потребителями низкого, среднего и высокого давления; оформление отчета по учебной практике; подготовка презентации. |  | Выполнение работ по практике, собеседование по этапам выполнения работ, отчет по практике, дифференцированный зачет |  |

Оценка знаний обучающихся производится по следующим критериям:

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он знает основные элементы систем газораспределения и газопотребления и требования к ним; умеет проектировать конструкторские чертежи с использованием специальных обозначений на основании целесообразности применения материалов и оборудования; в полном объеме раскрыл содержание материала в отчете; изложил материал грамотным языком   в	 определеннойлогической последовательности, точно используя специализированную терминологию и символику;

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает основные элементы систем газораспределения и газопотребления, умеет в целом проектировать чертежи в соответствии со спецификациями, но допускает некоторые неточности; показал на достаточно высоком уровне умения конструирования элементов и выполнения расчетов систем газораспределения и газопотребления, но в изложении теоритического материала в отчете допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного содержания;

- оценка «удовлетворительно» обучающемуся, если он знает базовые элементы систем газораспределения и газопотребления и их условные обозначения на чертежах; показал	на	низком  уровне умения конструирования элементов систем газораспределения	и газопотребления,  выполнения расчетов систем газораспределения и газопотребления, неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала в отчете, но показано общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий;

- оценка «неудовлетворительно», обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее важной части учебного материала в части проектирования основных элементов систем газораспределения и газопотребления; не раскрыл основное содержание учебного материала в отчете или отчет не был предоставлен.

6. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ

Аттестация по итогам учебной практики УП 01.01 служит формой контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08 02 08«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения».

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики УП 01.01 является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики.

Промежуточная аттестация проводится на той же материально – технической базе, что и сама учебная практика. Для инвалидов и лиц с ограниченными способностями промежуточная аттестация по итогам учебной практики УП 01.01 допускается в специально оборудованных кабинетах

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования программы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов.

Для проведения промежуточной аттестации по практике образовательной организацией разработаны фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных образовательных достижений, обучающихся основным показателям результатов обучения. В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными компетенциями.

При выставлении итоговой оценки по практике (дифференцированного зачета) учитываются:

- результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными компетенциями;

- качество и полнота оформления отчетных документов по практике.

Задания для УП01.01:

- Изучение правил техники безопасности и правил внутреннего распорядка обучающихся при прохождении практики.

- Ознакомление с документами по системе охраны труда.

- Схемы городов. Тупиковые и кольцевые системы низкого, среднего и высокого давления.

- Определение КПД газификации.

- Приведение объемов газа к нормальным и стандартным условиям.

- Состав проекта и требования к проектированию газопроводов.

- Использование	нормативно-справочной литературы при проектировании.

- Устройство подземных газопроводов. Основные элементы систем.

- Подбор материалов и оборудования, узлов для подземного газопровода.

- Определение расчетных расходов газа для систем низкого, среднего и высокого давления газа.

- Номограммы, таблицы и графики для гидравлического расчета  газопроводов.

- Гидравлический расчет тупикового подземного газопровода низкого и среднего давления.

- Гидравлический	расчет кольцевых	сетей	низкого давления	с определением путевых, эквивалентных и транзитных расходов газа.

- Построение и расчет продольного профиля газопровода.

- Вычерчивание на генпланах	населенного пункта сетей газораспределения.

- Общее понятие об АСУ, АСУТП. Газораспределение в городах, функции и структура АСУТП.

- Схемы, устройство ГРП, ГРПБ, ГРУ, ШРП

- Подбор основного оборудования: регуляторы	давления	прямого действия

- Регуляторы давления непрерывного действия

- Устройство	внутридомового	газопровода. Схема внутридомовых элементов

- Водонагреватели проточные газовые. Технические характеристики.

- Бытовые газовые плиты, классификация и технические характеристики

Приложения

Наименование образовательной организации

ДНЕВНИК УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

обучающегося _______________________________________________________

(Фамилия Имя Отчество)

по специальности/профессии __________________________________

_____________________________________________________________

группы ________________

20______г.

I. ПАМЯТКА ОБУЧАЮЩЕМУСЯ

1. Учебная практика является составной частью основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования. Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности:

_____________________________________________________________________________.

2. Продолжительность рабочего дня практиканта должна соответствовать времени, установленному трудовым законодательством Российской Федерации для соответствующих категорий работников

3. Обучающиеся колледжа при прохождении учебной практики обязаны:

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;

- соблюдать действующие правила внутреннего трудового распорядка,

- строго соблюдать требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и

пожарной безопасности.

4. Порядок заполнения дневника:

4.1. Дневник заполняется студентом согласно графика прохождения учебной практики.

4.2. Дневник заполняется разборчиво, синими чернилами;

4.3. По окончании практики, дневник сдается руководителю практики.

Учебная практика

Профессионального модуля _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Время прохождения практики с «____» ________ 20 ___ г. по «____» ________ 20 ___ г.

Руководитель практики _____________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

)

Место прохождение практики __________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Цель практики: _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Задачи практики:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

На____________________________________________________________________________

наименование предприятия

Фамилия, инициалы и должность лица, проводившего вводный инструктаж

_____________________________________________________________________________

Подпись лица, проводившего

инструктаж___________________________________________

Подпись инструктируемого_____________________________

Дата «____» __________	 20___г.

ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Фамилия, инициалы и должность лица, проводившего обучение на рабочем месте____________________________________________________________

Подпись лица, проводившего

инструктаж_________________________________________

Подпись инструктируемого_____________________________

Дата «____» __________	 20___г.

| Дата | Рабочее место и краткое содержание выполняемых работ | Отметка руководителя практики |
| --- | --- | --- |

Наименование образовательной организации

ОТЧЕТ ПО _____________________ ПРАКТИКЕ

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Вид практики

Специальность ____________________________________________________

Код и наименование специальности

Студента________ курса __________группы

форма обучения_________________

(очная, заочная)

_____________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Место практики ______________________________________________________________________________

(Название организации)

Срок практики с «___» _____20__ г. по «___» _______20__ г.

Руководитель практики_________________________________________

ФИО

__________________________           ___________________________

должность					подпись

Итоговая оценка по практике ____________________ ____________________

2018 г.

Отчет обучающегося об итогах прохождения

производственной практики

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

аттестационный лист по учебной/производственной практике

______________________________________________________________________,

ФИО

обучающийся(аяся) на _____ курсе по профессии ППКРС / специальности ППССЗ

________  ______________________________________________________________

код и наименование

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю ________________________________________________________________________

наименование профессионального модуля

в объеме ______ часов с «___» _____20__ г. по «___» _______20__ г.

в организации ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес

Оценка сформированности ПК через виды и качество выполнения работ

| ПК | Основные показатели оценивания результата ПК | Виды и качество выполненных работ (по требованию ФГОС «уметь», «опыт») | Оценка сформированности ПК |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | «ДА» | «НЕТ» |
| ПК 1 |  |  |  |  |
| ПК n |  |  |  |  |
| ПК n |  |  |  |  |

90 ÷ 100 % – 5 (отлично); 80 ÷ 89 %– 4 (хорошо); 70 ÷ 79% 3(удовлетворительно)

менее 70% - 2 (неудовлетворительно)

Характеристика деятельности обучающегося во время учебной практики через оценку сформированности ОК

| ОК | Основные показатели оценивания результата (ОПОР) ОК | Уровни оценки ОК |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Низкий | Средний | Высокий |
| ОК 1 |  |  |  |  |
| ОКn |  |  |  |  |
| ОКn |  |  |  |  |

ОК…, ОК… … - низкий уровень ОК…, ОК… … - средний уровень ОК…, ОК… … - высокий уровень

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (оценить сформированность ПК и уровень сформированности ОК):

За период учебной практики студентом (ФИО) _________ была продемонстрирована сформированность ПК ___________________________________________;

уровень сформированности ОК ___________________________________

Рекомендации: обратить внимание … требует внимания…

Дата «___» _______20___ 			 Подпись руководителя практики

___________________/ ФИО, должность

Подпись ответственного лица организации (базы практики)

___________________/ ФИО, должность